## Лист1
АКТ выполненных работ
по текущему ремонту
общедомового имущества многоквартирного
ж/дома № 16 пер. Пионерский
за 2019 г
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Сумма в руб. | Месяц выпол-нения
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
1 | Замена вводных вентилей кв. 53 | 1 шт |  | 427 | январь
2 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 79-80, кв.144-145, кв. 146-147, кв. 162-163 | по смете |  | 28148 | январь
3 | Ремонтые работы на системе ХВС и ГВС в кв.72 | по смете |  | 2813 | февраль
4 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 148, 149, 164, 165, 166, 167 | по смете |  | 15034 | февраль
5 | Замена светильников НББ 9 эт. 2 под-д | по смете |  | 432 | февраль
6 | Замена вводных вентилей на шаровые краны кв. 53, 73, 110 | шт | 5 | 1625 | март
7 | Ремонт эт. эл. щитков кв.73, 74, 81, 82, 85, 86, 87, 88 | по смете |  | 17237 | март
| Итого за 1-й квартал: |  |  | 65716
8 | Ремонт вводных вентилей кв.56 | шт | 1 | 115 | апрель
9 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 89, 90, 97, 98, 103, 104, 127, 128, 129 | по смете |  | 20662 | апрель
10 | Доставка и установка вазонов 3 и 4 под. | по смете | 2 | 5000 | май
11 | Доставка и установка вазонов 1, 2 и 5 под. | по смете | 3 | 7500 | май
12 | Замена вводных вентилей кв.46 | шт | 2 | 860 | май
13 | Замена вводных вентилей кв.32 | шт | 1 | 430 | май
14 | Замена вв. вентилей в кв.37 | шт | 2 | 860 | май
15 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 39-40, 49-50, 53-54, 57-58, 69-70, 71-72 | по смете |  | 29397 | май
16 | Ремонт эт. эл. щитков кв. 3-4 | шт | 1 | 5529 | май
17 | Демонтаж приборов учёта теплов. знергии | по смете |  | 1590 | июнь
18 | замена вводных вентилей кв.153 | шт | 1 | 429 | июнь
| Итого за 2-й квартал: |  |  | 72372
19 | Замена вв. задвижек на шаровые краны на системе отопления ф 100 | шт | 2 | 20738 | июль
20 | Замена вводных вентилей, кв.60 ( 1 шт), кв. 168 (1 шт.), кв. 53 ( 2 шт.) | шт | 4 | 1780 | июль
21 | Ремонт, наладка, поверка преобразователя расхода | шт | 1 | 25454 | июль
22 | Монтаж прибора учета тепловой энергии после поверки | по смете |  | 2836 | август
23 | Частичная замена канализ. трубы от стояка до кухни кв.15 | по смете |  | 935 | август
24 | Ремонт эт. эл. щитков кв.1,2; 5,6; 7,8; 9,10; 11,12 | шт | 5 | 21185 | август
25 | Замена светильника НББ на НББ на 4-ом эт. 4 под. | шт | 1 | 442 | август
26 | Частичный ремонт отмостки | по смете |  | 12662 | сентябрь
27 | Замена вв. вентилей кв.5 | шт | 1 | 444 | сентябрь
28 | Замена вв. вентилей кв.101 | шт | 1 | 444 | сентябрь
29 | Замена вв. вентилей кв.123 | шт | 2 | 888 | сентябрь
30 | Замена вв. вентилей кв.76 | шт | 2 | 888 | сентябрь
31 | Ремонт радиатора отопления со снятием и заменой сгона в кв.131 | по смете |  | 1698 | сентябрь
32 | Замена вентиля и сгона в подвале на ст. ГВС по кв.109 | по смете |  | 684 | сентябрь
33 | Ремонт радиатора отопления в кв.85 | по смете |  | 779 | сентябрь
34 | Замена вентилей кв. 20 (2 шт.), кв. 45 (1 шт.), кв.85 (2 шт.), кв. 115 (1 шт.) | шт. | 6 | 2664 | сентябрь
35 | Ремонт эт. эл. щитков кв.13-14, кв.17-18, кв. 29-30 | по смете |  | 16483 | сентябрь
| Итого за 3-й квартал: |  |  | 111004
36 | Косметический ремонт 1 под | по смете |  | 14825 | октябрь
37 | Замена люка выхода на тех этаж | по смете |  | 2323 | октябрь
38 | Ремонт отмостки | по смете |  | 32965 | октябрь
39 | Замена покрытия пола в лифтовой кабине 1 под | по смете |  | 1308 | октябрь
40 | Замена покрытия пола в лифтовой кабине 5 под | по смете |  | 1024 | октябрь
41 | Замена стояка ХВС кв.кв. 4-36 | по смете |  | 32904 | октябрь
42 | Частичная замены трубы на системе канализации кв.78 | по смете |  | 2191 | октябрь
43 | Частичная замены трубы на системе канализации кв.16 | по смете |  | 1222 | октябрь
44 | Установка светильников и датчиков движения в 1- ом под. с 1-го по 9-й этажи | по смете |  | 39815 | октябрь
45 | Устройство отмостки южного торца дома | по смете |  | 22009 | ноябрь
46 | Косметический ремонт 1 го подъезда | по смете |  | 92145 | ноябрь
47 | Замена стояка ХВС кв.кв. 37-96 | по смете |  | 37731 | ноябрь
48 | Замена вв. вентилей кв.157 (1 шт.), кв. 93 ( 3 шт.), кв. 29 ( 2 шт.), кв. 167 ( 4 шт.), кв. 49 (2 шт.) | шт | 12 | 5340 | ноябрь
49 | Частичная замена трубы на системе канализации кв.87 | по смете |  | 3213 | ноябрь
50 | Косметический ремонт 2 под. | по смете |  | 115060 | декабрь
51 | Обшивка полотна двери в электрощитовую | по смете |  | 2355 | декабрь
52 | Частичная замена трубы на системе канализации по кв. 8-12 | по смете |  | 3812 | декабрь
53 | Установка светильников и датчиков движения во 2 под. с 1 по 9 этажи | по смете |  | 33620 | декабрь
54 | Замена стояка ХВС по стояку кв. 40-82 | по смете |  | 34799 | декабрь
| Итого за 4-й квартал: |  |  | 478661
| Итого за год выполнено по ТР : |  |  | 727753
Выполнен осмотр и техническое обслуживание каналов и вентяляционных шахт, результаты расписаны (обозначены) в "Журнале технического обслуживания общедомовой системы вентиляции"
Благоустройство
1 | Прочистка дворовой территории от снега | по смете |  | 646.92 | январь
2 | Устройство навеса на песочницы | по смете |  | 3767 | июнь
3 | Окашивание территории | ч/ч | 4 | 1660 | июнь
4 | Ремонт малых форм на детской площадке | по смете |  | 4928.33 | июнь
5 | Завоз плодородной земли |  |  | 4916 | май
6 | Окашивание газонов | калькуляция | 7 ч\ч | 2905 | июль
7 | Выдача материалов для благоустройства зеленой зоны | по акту |  | 470 | июль
8 | Завоз песка песочницу | м3 | 1.33 | 1851 | июль
9 | Завоз плодородного грунта | м3 | 3 | 4914 | июль
10 | Засыпка ям на проезжей части дороги | по акту |  | 3307 | октябрь
11 | Вывоз веток с придомовой территории | по акту |  | 657 | октябрь
12 | Украшение елки | по смете |  | 760 | декабрь
| Итого по ст. Благоустройство: |  |  | 30782.25
Директор ООО "Стройизоляция" Акимов В.В.