## Лист1
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома за 2021 год.
№ 75 по ул. Красноармейская
№ 10 по ул. Гагарина корпус за 2021 год
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт №
1 | Ремонт кровли над кв.28,29 |  |  | 7815 | январь
2 | Замена вв.вентиля кв.59 (1шт.нар.№521) | шт. | 1.0 | 541 | февраль | №02/01-03
3 | Замена крана на радиаторе отопления в кв.15 | шт. | 1.0 | 2300 | февраль | №02/21-07 р.1
4 | Установка датчика движения и светодиодного светильника в тамбуре 4-го под. | по смете |  | 2315 | март | №03/03-08 р.1
5 | Установка светодиодного светильника и фотореле под козырьком 1-го под. | по смете |  | 2027 | март | №03/03-08 р.1
6 | Замена светодиодного светильника на 1-м этаже 4-го под (нар.411) | шт. | 1.0 | 1001 | март | №03/02-10
7 | Установка сетки на вент.шахту кв.45 | по смете |  | 479 | май | №01/05-10
8 | Ремонт мягкой кровли вокруг ливневой канализации 1-го и 3-го под. | м2. | 30.0 | 9006 | май | №01/05-01
9 | Замена сборок на стояках ГВС в подвале под 4-м,5-5 под. Ф25 мм. | шт. | 5.0 | 20790 | июнь | №02/05-16
10 | Частичная замена труб канализации в подвале под 5-м под. | по смете |  | 22598 | июнь | №02/06-10
11 | Замена вв.вентилей кв.69 (2шт.нар.145) | шт. | 2.0 | 1532 | июнь | №02/06-03
12 | Демонтаж общедомового прибора учета тепловой энергии для поверки. | шт. | 1.0 | 1230 | июнь | №03/06-01
13 | Ремонт мягкой кровли над 2-м, 3-м под. | м2. | 410.0 | 123820 | июль | №01/07-07
14 | Замена выключателя в подвале. | шт. | 1.0 | 393 | июль | №03/07-01
15 | Замена вв.вентилей кв.14 (2шт.нар.№220), кв.59 (1шт.нар.221). | шт. | 3.0 | 2295 | август | №02/08-02
16 | Восстоновление части труб на системе канализации в подвале под 4-м под. | по смете |  | 24581 | август | №02/07-04
17 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии. | шт. | 1.0 | 1578 | август | №02/07-11
18 | Замена вв.вентиля кв.25 | шт. | 1.0 | 769 | август | №08/21-11 п.3
19 | Замена автоматического выключателя (кв.61) | шт. | 1.0 | 1124 | август | №08/21-09
20 | Поверка общедомового учета тепловой энергии (июнь). | шт. | 1.0 | 17000 | сентябрь
21 | Заделка подвального смотрового окна. | по смете |  | 3422 | сентябрь | №01/09-10
22 | Ремонт межпанельных швов кв.22,27,30 | по смете |  | 20349 | октябрь
23 | Замена вв.вентиля кв.43 (1шт.нар.325). | по смете |  | 734 | октябрь | №02/09-12
24 | Ремонт системы отопления в кв.59 (нар.321). | по смете |  | 1797 | октябрь | №02/10-10
25 | Замена светодиодного светильника на 2-ом эт. 1-го под. (заяв.№102). | по смете |  | 1401 | ноябрь | №03/11-10
| Всего за год: |  |  | 270897
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Выкашивание газона на придомовой территории. | ч/ч | 16.0 | 8512 | июнь | №06/21-10 п.10
2 | Выкашивание газона на придомовой территории. | ч/ч | 12.0 | 6384 | июль | №07/21-13 п.10
3 | Дезинсекция подвального помещения. | по акту |  | 5921 | июль | №07/21-05 п.13
4 | Ремонт малых форм на детской площадке. | по акту |  | 542 | сентябрь | №09/21-06 р.8
5 | Дератизация мест общего пользования. | по акту |  | 6027 | октябрь | №10/21-06 п.2
6 | Очистка придомовой территории от снега. | по акту |  | 416.67 | декабрь | №12-21-52
7 | Очистка придомовой территории от снега. | по акту |  | 484.8 | декабрь | №12/21-51
8 | Очистка придомовой территории от снега. | по акту |  | 416.67 | декабрь | №12/21-53
| Всего за год: |  |  | 28704.14
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Акимов С.В.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 75 по ул. Красноармейской
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2021 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 766963 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 748346 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 785736 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 155592 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 359247 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 0 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 270897 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2022г. |  | -660970 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.