## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома за 2024 год.
№ 7 по пр-зд. СХТ
№ 10 по ул. Гагарина корпус за 2021 год
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена оконных блоков 4-5 этаж | по акту | 2 шт. | 45405 | январь | №01/11-14
2 | Замена рам | по акту | по акту | 17059 | январь | №01/01-02
3 | Замена светодиодного светильника на 5-м этаже лестничная клетка (заявка №212) | по акту | по акту | 2275 | март | №03/02-09
4 | Частичная замена розлива ХВС в подвале | по акту | по акту | 91709 | апрель | №02/04-09
5 | Демонтаж общедомового прибора учёта тепловой энергии | по акту | по акту | 4105 | май | №02/05-33
6 | Замена одноклавишного выключателя 1-й этаж (заявка №1308) | по акту | по акту | 568 | май | №03/05-07
7 | Установка урн | по акту | 2 шт. | 10507 | июль | №01/07-04
8 | Поверка и ремонт приборов учёта тепловой энергии | по счёту | по счёту | 23514 | август | №273 от 15.07.2025г.
9 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии после поверки | по акту | по акту | 7700 | август | №02/08-25
10 | Замена светодиодного светильника 2-й этаж, лестница (заяв. №1166) | по акту | по акту | 2235 | август | №03/08-10
11 | Замена спускников на стояках отопления | по акту | по акту | 2607 | сентябрь | №02/09-10
12 | Замена стояка канализации по кв.7а | по акту | по акту | 10000 | октябрь | промежуточный расчёт
13 | Замена стояка канализации по кв.7а | по акту | по акту | 60000 | ноябрь | промежуточный расчёт
14 | Замена радиаторов отопления в кв.17 (нар. №223) | по акту | по акту | 18357 | ноябрь | №02/10-10
15 | Замена стояка ХВС по кв.7а | по акту | по акту | 20957 | декабрь | №02/11-06
| Всего за год: |  |  | 316998
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Окашивание придомовой территории МКД | по акту | по акту | 7200 | июнь | №06/25-53-21
2 | Окашивание придомовой территории МКД | по акту | по акту | 8400 | июль | №01/07-20
| Всего за год: |  |  | 15600
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Кулюкина Т.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 7 по проезду СХТ
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 540830 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 484124 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 737035 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 119658 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 300379 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 316998 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026 г. |  | -290998 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.