## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 151 а к.2 по ул. Строителей за 2025 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Косметический ремонт 3-го под | по акту | по акту | 149284 | февраль | промежуточный расчёт
2 | Косметический ремонт 3-го под | по акту | по акту | 124666 | март | №01/03-10
3 | Ремонт лавочки | по акту | по акту | 1701 | март | №01/03-10
4 | Замена вв.вентиля (кв.76, 1 шт, нар.№47 - ГВС) | шт | 1 | 1289 | март | №02/03-01
5 | Замена вв.вентилей (кв.96, 3шт, нар №64 - ГВС - 1, ХВС -2) | шт | 2 | 4008 | апрель | №02/04-04
6 | Покраска входных металлических дверей с двух сторон. | шт. | 3 | 4300 | май | №02/05-11
7 | Покраска лавочки. | шт. | 1 | 658 | май | №01/05-21
8 | Ремонт покрытия козырька балкона кв.96 | м2 | 8 | 6752 | май | №01/05-19
9 | Изготовление и установка песочницы с навесом. | по акту | по акту | 25409 | май | №01/05-09
10 | Замена одноклавишного выключателя в тамбуре 3-го под. (заявка №515) | по акту | по акту | 529 | май | №03/03-15
11 | Замена светодиодного светильника 3-й под. у лифта (заявка №1043) | по акту | по акту | 2193 | май | №03/05-01
12 | Замена эл.автомата кв.59 (нар 358) | по акту | по акту | 1683 | июнь | №06/25-56
13 | Замена вв.вентилей (кв.47, 1шт, нар №104 - ГВС) | по акту | по акту | 1654 | июнь | №02/06-05
14 | Замена светодиодного светильника в 3-ем под на 1-ом этаже. Заявка 1419 | по акту | по акту | 2193 | июнь | №03/05-19
15 | Замена выключателя автоматического по кв.87 заявка №230 | шт | 1 | 2051 | июль | №03/06-04
16 | Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии | по акту | по счёту | 19022 | август | vm-9711
17 | Замена вентиля и установка манометра на узле учета тепловой энергии | по акту | по акту | 3159 | август | №02/07-17
18 | Ремонтные работы на радиаторе отопления в кв.99 наряд 203 | по акту | по акту | 14098 | октябрь | №02/09-14
19 | Замена вв.вентилей в кв.98 (2шт, нар №191 - ХВС, ГВС) | по акту | по акту | 3400 | октябрь | №02/10-01
20 | Замена вв.вентилей в кв.64 (1шт, нар №201 - ХВС) | по акту | по акту | 1700 | октябрь | №02/10-01
21 | Замена вв.вентилей в кв.40 (1шт, нар №202 - ГВС) | по акту | по акту | 1700 | октябрь | №02/10-01
22 | Замена вв.вентилей в кв.99 (4шт, нар №203 - 2 ХВС, 2 ГВС) | по акту | по акту | 6800 | октябрь | №02/10-01
23 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии после поверки | по акту | по акту | 2715 | октябрь | №03/08-03
24 | Ремонт двери выхода на тех.этаж 2-го под | по акту | по акту | 1542 | ноябрь | №02/08-32
25 | Ремонт межпанельных швов (кв.97, 93, 63) | по акту | по акту | 137690 | ноябрь | №01/11-13
26 | Замена вв.вентиля (кв.48, 1шт, нар №256 - ХВС) | шт | 1 | 1723 | декабрь | №02/12-01
27 | Замена вв.вентиля (кв.95, 1шт, нар.№265 - ХВС) | шт | 1 | 1723 | декабрь | №02/12-01
| Всего за год: |  |  | 523642
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомвой территории от снега | по акту | по акту | 538 | февраль | №02/05-10-01
2 | Вывоз мусора с придомовой территории | по акту | по акту | 1841 | июнь | №06/25-21
3 | Окашивание придомовой территории | по акту | по акту | 9600 | июнь | №06/25-53-16
4 | Замена песка в песочнице | по акту | по акту | 1668 | июнь | №01/06-29
5 | Распиловка дерева с вывозом | по акту | по акту | 11741 | июль | №07/25-38
6 | Окашивание придомовой территории МКД | по акту | по акту | 9600 | июль | №07/25-45-20
| Всего за год: |  |  | 34988
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 151-а, корп. 2 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 2009330 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 1920220 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 2124126 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 432789 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 810143 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 357552 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 523642 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026г. |  | -228732 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.