## Лист1
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 151 а к.2 по ул. Строителей за 2021 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена крана на газ.трубе в кв.15 | по смете |  | 644 | январь | №02/01-23
2 | Реконструкция освещения в 3-ем подъезде | по смете |  | 40423 | январь | №03/01-03
3 | Ремонт вв.вентеля в кв.10 | по смете |  | 309 | январь | №01/21-09 раз.4
4 | Замена датчика движения на 6-м эт 3-й подъезд | шт | 1 | 1132 | февраль | №03/02-12
5 | Замена вв.вентелей (кв. 60- 1 шт., кв. 26- 1 шт.) | шт | 2 | 1082 | февраль | №02/01-03
6 | Ремонт вентиляции кв.99 | по смете |  | 2085 | март | №01/03-14
7 | Замена сборок Ф20 мм на стояке отопления в подвале на тех.этаже кв. 5,9,33 | шт | 2 | 7066 | апрель | №02/04-18
8 | Замена вв.вентелей кв. 40 | шт | 2 | 1086 | май | №02/05-08
9 | Ремонт мягкой кровли над 3 подъездом (1слой) | м2 | 50 | 15100 | июнь | пром.расчет
10 | Замена вводных вентелей на стояках систем ХВС,ГВС кв.49 | шт | 1 | 550 | июнь | №06/21-02 п2
11 | Замена автоматического выключателя (кв.7) | акт | 1 | 1148 | июнь | 06/21-04раз2
12 | ремонт мягкой кровли над 3 подъездом (1слой) | м2 | 220м2 | 81540 | июль | №01/07-01
13 | ремонт вентиляции кв.99 | по смете |  | 6644 | июль | №01/07-10
14 | замена 3-х фазного автомата на 100А во 2-ом подъезде | шт | 1 | 3280 | июль | №03/07-03
15 | замена вв.вентилей ХВС,ГВС кв.15-84 | шт | 4 | 3064 | июль | №02/07-15
16 | замена вв.вентилей ХВС,ГВС кв.2,кв75(2шт.нар.№187),кв83(нар.№205),кв79(нар.№222) | шт | 6 | 4534 | август | №02/08-02
17 | дезинсекция мест общего пользования | м2 | 1165 | 8411 | август | №08-21-03 п.6
18 | ремонт мягкой кровли над 3 подъездом (2слой) | м2 | 125 | 37750 | сентябрь | промеж.расчет
19 | ремонт мягкой кровли над 3-м под. | м2 | 175 | 52850 | октябрь | №01/10-05
20 | ремонт покрытия плиты балкона кв.99 | м2 | 2 | 1206 | октябрь | №01/10-13
21 | замена манжетов на крестовине стояка в кв.97 нар№304 | по смете | по смете | 859 | октябрь | №02/10-07
22 | замена вв. вентилей кв11(2шт.нар.№227) кв45 (2шт.нар.№305) | шт | 4 | 2936 | октябрь | №02/09-12
23 | Изготовление и установка окна (жалюзи) | по смете |  | 2112 | октябрь | №01/10-09 р.2
24 | Замена линолиума в лифтовых кабинках 1,2 подъездов | шт | 2 | 2858 | октябрь | №01/10-09 р.1
25 | Замена вв.вентелей кв.5 (4шт.нар.№351) | шт | 4 | 2936 | ноябрь | №02/11-08
26 | Замена вв.вентеля кв.9 (1шт.нар.№380) | шт | 1 | 734 | ноябрь | №02/11-08
27
| Всего за год: |  |  | 282339
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механизированная прочиска от снега придомовой территории |  |  | 306 | январь | №01/21-02 п.33
2 | Завоз песка | м3 | 2м3 | 3146 | июнь | №06/21-06раз4
3 | Выкашивание газонов придомовой территории | ч/ч | 8 | 4256 | июнь | №06/21-10п3
| Выкашивание газонов придомовой территории | ч/ч | 8 | 4256 | июль | №07/21-13 п.3
| Дезинсекция |  |  | 8411 | июль | №08/21-03 п.6
| Дезинсекция | по акту |  | 4982 | ноябрь | 11/21-48
| Прочистка снега на проезжей части | ч/ч | 0.208 | 416.67 | декабрь | №12/21-52
| Прочистка снега на проезжей части | ч/ч | 0.364 | 727.27 | декабрь | №12/21-55
| Прочистка снега на проезжей части | ч/ч | 0.42 | 833.33 | декабрь | №12/21-56
27334.27
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Васильев Д.А.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 151-а, корп. 2 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2021 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 1565984 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 1562500 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 1435194 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 266580 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 622486 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - | 263789 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 282339 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2022г. |  | -104474 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.