## ТР
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 163 по ул. Строителей за 2022 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Частичная замена трубы на системе канализации кв.26-29 нар.№417 | по смете |  | 7872 | январь | №02/01-04
2 | Замена вв. вентилей кв.68 (2шт.нар.№463) | шт. | 2 | 1478 | январь | №02/01-01
3 | Замена вв. вентилей кв.52 (1шт.нар.№544) | шт. | 1 | 739 | февраль | №02/02-32
4 | Ремонт на стояках ГВС (замена вентилей) ф25 | шт. | 3 | 8486 | март | №02/03-13
5 | Замена вводных вентелей кв.14 (2шт.нар.№596) | шт. | 2 | 1677 | март | №02/03-25
6 | Замена автоматического выключателя в электрощитке (кв.16) | по акту |  | 1463 | апрель | №04/22-19
7 | Демонтаж расходомеров и термопреобразователей на системе отопления для поверки. | по смете |  | 1201 | май | №02/05-13
8 | Ремонт швов кв.20 (кухня) | по смете |  | 18202 | июль | №01/07-15
9 | Частичная замена трубы на системе отопления в подвале 3-4-го под. | по смете |  | 7711 | июнь | №02/06-03р.1
10 | Замена спускника на системе ГВС в подвале 3-го под. | шт. | 1 | 840 | июнь | №02/06-03р.2
11 | Установка манометров на вводе ХВС | шт. | 1 | 2991 | июнь | №02/06-27
12 | Замена вв. вентилей кв.65 (2шт.нар.№671) | шт. | 2 | 1678 | июль | №02/07-07
13 | Ремонт, наладка, поверка тепловычислителя, ремонт, поверка, регулировка преобразователя, поверка термопреобразователя |  |  | 14358 | август | БУ006919
14 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии после поверки. | по смете | по смете | 3563 | август | №02/08-16
15 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС (обратка) ф25 | шт. | 5 | 13371 | сентябрь | №02/09-23
16 | Заделка продуха под 5-м подъездом по кв.61 | по смете |  | 430 | октябрь | №01-10-20
17 | Замена вв венелей в кв.47 (2шт.нар.№862.) | шт. | 2 | 1780 | ноябрь | №02/10-22
18 | Замена спускников 20мм на стояках отопления 3-го и 5-го под. | по смете |  | 1977 | ноябрь | №02/10-14 р.1
19 | Замена запорной арматуры Ф25 мм на стояках ХВС в подвалк по кв.46,47 | по смете |  | 5347 | ноябрь | №02/10-14 р.2
20 | Частичная замена трубы на системе отопления кв.72, 75 (нар.880) | по смете |  | 6096 | ноябрь | №02/10-21
21 | Замена запорной арматуры Ф25 на системе ГВС | по смете |  | 13371 | декабрь | №02/12-11
| Всего за год: |  |  | 114631
1 | Содержание придомовой территории и прочие работы
2 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 457.14 | январь | №01/22-41
3 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 457.14 | январь | №01/22-41
4 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-18
5 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-18
6 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
7 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
8 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
9 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-12
10 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-12
11 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту |  | 4872 | июнь | №01/06-49
12 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту |  | 7308 | август | №01/08-19
13 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту |  | 690 | ноябрь | №11/22-53
14 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 821 | декабрь (11.12.22г.) | №12/22-45
15 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 627 | декабрь (12.12.22г.) | №12/22-46
16 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 493 | декабрь (14.12.22г.) | №12/22-48
17 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 460 | декабрь (16.12.22г.) | №12/22-49
18 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 958 | декабрь (20.12.22г.) | №12/22-51
21191.38
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 163 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2022 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 756039 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 738787 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 674048.8291 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 173945.5898 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 385472.2393 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 114631 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2023г. |  | -111963.2432 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.