## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 163 а по ул. Строителей за 2024 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС 5-й под. | по смете | 3 шт. | 10472 | январь | №02/01-25
2 | Замена вв.вентиля (кв.33, нар.№520) | шт | 2 шт | 2040 | январь | №02/01-01
3 | Замена светодиодного светильника 5-й подъезд, 1-й этаж (заявка. 1131) | шт | 1 | 1821 | январь | №03/01-04
4 | Замена газового крана (кв.46) | шт | 1 | 300 | февраль | №02/24-34
5 | Замена вв.вентиля (кв.71, 1шт, нар.№315 | шт | 1 | 1121 | февраль | №02/02-01
6 | Замена светодиодного светильника 1-й подъезд тамбур (заявка.1441) | по акту | по акту | 1821 | февраль | №03/02-03
7 | Замена светодиодного светильника 2-й подъезд тамбур (заяв. 1952) | по акту | по акту | 1839 | март | №03/03-03
8 | Ремонт межпанельных швов балкона (кв.15) | по акту | по акту | 19637 | май | промежуточный расчёт
9 | Замена выпуска канализации 1 под. | по акту | по акту | 47237 | май | №02/05-29
10 | Демонтаж тепловычислителя | по акту | по акту | 448 | май | №03/05-05
11 | Замена светодиодного светильника на 1-ом этаже 2-го под. (заявка №321) | по акту | по акту | 1839 | май | №03/04-01
12 | Замена одноклавишного выключателя в 4-ом под. (заявка №226) | по акту | по акту | 463 | май | №03/04-02
13 | Ремонт межпанельных швов кв.15 | по акту | по акту | 56887 | июнь | №01/05-01
14 | Монтаж прибора учета тепловой энергии | по акту | по акту | 1730 | июль | №03/07-05
15 | Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии | по акту | по акту | 8520 | июль | №07/24-10
16 | Ремонт межпанельных швов кв.19 | по акту | по акту | 22852 | август | №01/08-24
17 | Замена вв.вентиля кв.38 (2шт. ГВС, ХВС, нар.№149) | шт | 1 | 2420 | август | №02/08-01
18 | Демонтаж лавочек и стола | по акту | по акту | 5572 | сентябрь | №01/08-05
19 | Установка автоматического выключателя на 25А в эл.щитовой | по акту | по акту | 1701 | октябрь | №10/24-27
20 | Ремонт межпанельных швов кв.20 | по акту | по акту | 23410 | октябрь | №01/08-25
21 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС Ф25 | шт | 3 | 12393 | октябрь | №02/10-21
22 | Покраска фасадов от надписей | по акту | по акту | 13688 | ноябрь | №01/05-08
23 | Замена светодиодного светильника в 5-ом под. На 1-ом этаже. Заявка 395 | по акту | по акту | 1842 | декабрь | №03/11-10
24 | Замена светодиодного светильника на 1-ом этаже. В 1-ом подъезде. Заявка 558 | по акту | по акту | 1842 | декабрь | №03/11-11
25 | Замена светодиодного светильника на 3-ем этаже. 1-ом под. Заявка 558 | по акту | по акту | 1842 | декабрь | №03/11-15
26 | Замена светодиодных светильников 2-й под. Тамбур и 3-й этаж (заявка №963) | по акту | по акту | 3682 | декабрь | №03/12-02
| Всего за год: |  |  | 247419
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 665 | январь | №01/24-45
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 712 | январь | №01/24-46
3 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 668 | январь | №01/24-56
4 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | май | №01/05-17
5 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | август | №01/08-13
6 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 1000 | ноябрь | №11/24-27 (1)
7 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 960 | декабрь | №12/24-04/01
8 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 705 | декабрь | №12/24-13/01
9 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 288 | декабрь | №12/24-14/01
20886
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 163а по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2024 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 771467 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 730554 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 869147 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 216124 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 405604 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 247419 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2025г. |  | -660229 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.