## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 165 по ул. Строителей за 2024 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вв.вентиля (кв.11, нар №523) | шт | 2 | 2040 | январь | №02/01-01
2 | Замена вв.вентиля на системе ХВС в кв.73 | шт | 1 | 1120 | февраль | №02/24-03
3 | Ремонтные работы на системе канализации кв.63-65 (наряд. 29а) | по акту | по акту | 15389 | март | №02/02-05
4 | Замена вв.вентиля (кв.73, нар №32) | шт | 1 | 1120 | март | №02/03-01
5 | Замена одноклавишного выключателя 5-й подъез 1-й этаж (заяв. №2064) | по акту | по акту | 495 | март | №03/03-09
6 | Ремонтные работы на системе канализации | по акту | по акту | 31032 | апрель | №02/04-14
7 | Ремонт межпанельных швов кв.65 | по акту | по акту | 8631 | май | №01/05-03
8 | Ремонтные работы на системе ХВС, ГВС и канализации | по акту | по акту | 24103 | май | №02/03-15
9 | Демонтаж тепловычислителя | по акту | по акту | 448 | май | №03/05-06
10 | Увеличение длинны выпусков ливневой канализации | по акту | по акту | 7167 | май | №02/05-32
11 | Частичная окраска стен | по акту | по акту | 13492 | июнь | №01/05-07
12 | Смена полотенцесушителя кв.74 (нар. №110) | по акту | по акту | 1229 | июнь | №02/06-03
13 | Монтаж прибора учета тепловой энергии | по акту | по акту | 1730 | июль | №03/07-06
14 | Поверка и ремонт приборов учета тепловой энергии | по акту | по акту | 5160 | июль | №07/24-10
15 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ф20 | по акту | по акту | 15425 | август | №02/08-28
16 | Замена вв.вентиля кв.60 (1шт. ГВС, нар.№155) | шт | 1 | 1210 | август | №02/08-01
17 | Демонтаж трехходовых кранов со сваркой кв.61 | по акту | по акту | 7787 | август | №02/08-27
18 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ф20 | шт | 5 | 15535 | сентябрь | №02/09-28
19 | Замена светодиодого светильника 1-й этаж 1-й подъезд (заяв. №16) | по акту | по акту | 1820 | сентябрь | №03/09-09
20 | Замена стекла 3-й подъезд 1-й этаж | по акту | по акту | 1231 | октябрь | №01/10-09
21 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС с ппФ40 на шаровые Ф32 | шт | 5 | 36464 | октябрь | №02/10-22
22 | Восстановление подъездного отопления в 5-ом подъезде | по акту | по акту | 25131 | октябрь | №02/10-23
23 | Замена светодиодного светильника на 1-ом этаже 1-го под. заявка 16 | по акту | по акту | 1820 | октябрь | №03/09-09
24 | Замена почтовых ящиков в 3-ем подъезде (1секция 5 шт) | по акту | по акту | 5218 | декабрь | №01/12-01
25 | Замена вв.вентиля кв.5 (1шт. нар.№226 - ХВС) | по акту | по акту | 1245 | декабрь | №02/12-01
26 | Замена светодиодного светильника в 1-ом под 1й этаж. Заявка 574 | по акту | по акту | 1842 | декабрь | №03/11-12
27 | Замена вв.вентиля в кв.26 (ГВС) | по акту | по акту | 1244 | декабрь | №12/24-36
| Всего за год: |  |  | 229128
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 665 | январь | №01/24-45
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 712 | январь | №01/24-46
3 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 668 | январь | №01/24-56
4 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | май | №01/05-18
5 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | август | №01/08-17
6 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 1000 | ноябрь | №11/24-27 (1)
7 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 960 | декабрь | №12/24-04/01
8 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 705 | декабрь | №12/24-13/01
9 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 288 | декабрь | №12/24-14/01
| Всего за год: |  |  | 20886
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 165 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2024 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 797489 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 806751 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 870466 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 219032 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 422306 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 229128 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2025 г. |  | -337120 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.