## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 165 а по ул. Строителей за 2024 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Установка сетки на вент.шахту кв.30 | по смете | по смете | 608 | январь | №01/01-08
2 | Частичная замена труб на системе канализации во 2-м под. | по смете | 13,5 м | 32527 | январь | №02/01-26
3 | Частичная замена труб на системе канализации в подвале между 2-3 под. | по акту | 18 п/м | 44764 | март | №02/03-08
4 | Замена вв.вентиля (кв.6, 1шт, нар №47) | шт | 1 | 1120 | март | №02/03-01
5 | Замена датчика движения на 2-м этаже 3-го под. Заявка |  |  |  | март | №03/02-05
6 | Ремонт эл.щитка кв.44 | по акту | по акту | 2686 | март | №03/02-06
7 | Замена светодиодного светильника 1-й подъезд, 1-й этаж (заяв. №2054) | по акту | по акту | 1839 | март | №03/03-04
8 | Спиливание деревьев | по акту | по акту | 14607 | март | №3/24-47
9 | Демонтаж расходомеров, термодатчиков | по акту | по акту | 964 | май | №02/05-17
10 | Замена вв.вентилей ХВС, ГВС кв.4 (2шт, нар №90) | по акту | по акту | 2252 | май | №02/05-01
11 | Частичная окраска стен | по акту | по акту | 16230 | июнь | №01/05-06
12 | Ремонт межпанельных швов кв.75 | по акту | по акту | 34852 | июнь | №01/06-15
13 | Замена вв.вентиля (кв.60, 1шт, ГВС, нар.№102) | шт | 1 | 1210 | июнь | №02/06-01
14 | Демонтаж тепловычислителя и термодатчиков | по акту | по акту | 1516 | июнь | №03/05-15
15 | Установка сетки на вентиляционную шахту (кв.60) | по акту | по акту | 823 | июль | №01/07-17
16 | Замена вв.вентилей в кв.71 (2шт. ХВС, ГВС нар.№114) | шт | 2 | 2420 | июль | №02/07-01
17 | Замена вв.вентилей в кв.73 (1шт. ГВС нар.№125) | шт | 1 | 1210 | июль | №02/07-01
18 | Монтаж прибора учета тепловой энергии после проверки | по акту | по акту | 3252 | июль | №02/07-32
19 | Поверка и ремонт учета тепловой энергии | по акту | по акту | 19920 | июль | №07/24-10
20 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ф20 | по акту | по акту | 15425 | август | №02/08-29
21 | Ремонтные работы на системе ГВС кв.67 нар.144 | по акту | по акту | 1675 | август | №02/07-05
22 | Частичная замена труб канализации в подвале | м/п | 1900-01-15 | 39888 | ноябрь | №02/11-10
23 | Смена спускника на стояке отопления по кв.49 | по акту | по акту | 1520 | ноябрь | №02/11-08
24 | Замена вентиля для удаления воздуха в кв.40 нар.215 | по акту | по акту | 1254 | декабрь | №02/10-14
25 | Ремонтные работы на системе отопления кв.68 нар.242 | по акту | по акту | 31597 | декабрь | №02/11-07
26 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 1-го под. Заявка 558 | по акту | по акту | 1842 | декабрь | №03/11-13
27 | Замена датчика движения в 4-ом под. На 1-ом этаже. Заявка 476 | по акту | по акту | 3389 | декабрь | №03/11-17
| Всего за год: |  |  | 279390
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 665 | январь | №01/24-45
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 712 | январь | №01/24-46
3 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 668 | январь | №01/24-56
4 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | май | №01/05-19
5 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 7944 | август | №01/08-18
6 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 1000 | ноябрь | №11/24-27 (1)
7 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 960 | декабрь | №12/24-04/01
8 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 705 | декабрь | №12/24-13/01
9 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 288 | декабрь | №12/24-14/01
20886
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 165а по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2024 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 723803 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 699576 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 855218 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 179563 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 396265 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 279390 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2025г. |  | -368467 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.