## ТР
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 167 по ул. Строителей за 2022 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт №
1 | Заделка отверстий в электрощитке на 5-х этажах с 1-го по 5-й под. | по смете |  | 1946 | февраль | №01/02-20
2 | Ремонт плиты перекрытия в подвале. | м2 | 7 | 14020 | февраль | №01/02-09
3 | Замена вводных вентелей кв.39 (1шт.нар.№513) | шт | 1 | 739 | февраль | №02/02-06
4 | Ремонт на стояках ГВС (замена вентилей) ф25 | шт | 5 | 14142 | март | №02/03-08
5 | Замена светильника НББ на светодиодный светильник на 2-ом эт. 4-го под. (заявка №1312) | шт | 1 | 1429 | апрель | №03/03-08
6 | Замена вв. вентелей кв.17 (2шт.нар.№608) | шт | 2 | 1678 | май | №02/05-01
7 | Демнотаж расходомеров и термопреобразователей на системе отопления для проверки. | по смете |  | 1201 | май | №02/05-14
8 | Установка манометров на вводе ХВС | шт. | 1 | 1874 | июнь | №02/05-31
9 | Замена светильника НББ на светодиодный светильник под козырьком 4-го подъезда. (заявка №822) | шт. | 1 | 1451 | июнь | №03/06-06
10 | Замена вв. вентелей кв.72 (2шт.нар.№689) | шт. | 2 | 1678 | июль | №02/07-07
11 | Замена спускников на вводе ГВС в подвале |  |  | 1803 | июль | №02/07-04
12 | Ремонт, наладка, поверка тепловычислителя, ремонт, поверка, регулировка преобразователя, поверка термопреобразователя |  |  | 14358 | август | БУ006919
13 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии после поверки. | по смете | по смете | 3563 | август | №02/08-17
14 | Замена вв.вентилей кв.75 (2 шт.нар.№694). | шт. | 2.0 | 1677 | август | №02/08-01
15 | Замена вв.вентилей кв.6 (2 шт.нар.№699). | шт. | 2.0 | 1677 | август | №02/08-01
16 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС (обратка) ф25 | шт | 5 | 13371 | сентябрь | №02/09-28
17 | Ремонт швов кв.68 | по смете |  | 24594 | октябрь | №01/10-13
18 | Реомнт на системе канализации в кв.41 (нар.792) | по смете |  | 3276 | октябрь | №02/09-06 р.1
19 | Частичная замена стояка ГВС в кв.61 (нар.828) | по смете |  | 4144 | октябрь | №02/09-06 р.2
20 | Ямочный ремонт проезжей части | по смете |  | 6046 | ноябрь | №11/22-11
21 | Ремонт на системе ливневой канализайции | шт | 3 | 55619 | ноябрь | №02/11-06
22 | Замена задвижки Ф50 на шаровый кран Ф50 | шт | 1 | 7464 | ноябрь | №02/11-05
23 | Замена вв. вентелей кв.69 (2шт.нар.№861) | шт | 2 | 1780 | ноябрь | №02/10-22
24 | Замена светильника НББ на светодиодный на 4-м этаже 5-го под. (заявка 920) | шт | 1 | 1503 | ноябрь | №03/10-06
| Всего за год: |  |  | 181033
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 457.14 | январь | №01/22-41
2 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 457.14 | январь | №01/22-41
3 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-18
4 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-18
5 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
6 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
7 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
8 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-12
9 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-12
10 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 1333 | февраль | №02/22-38
11 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 1500 | февраль | №02/22-35
12 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту |  | 7308 | июнь | №01/26-42
13 | Спиливание деревьев и веток. | по акту |  | 31793 | август | №08/22-28
14 | Выкашивание газонов на придомовой территории |  |  | 8526 | сентябрь | №01/08-22
15 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 690 | ноябрь | №11/22-53
16 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 821 | декабрь (11.12.22г.) | №12/22-45
17 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 627 | декабрь (12.12.22г.) | №12/22-46
18 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 493 | декабрь (14.12.22г.) | №12/22-48
19 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 460 | декабрь (16.12.22г.) | №12/22-49
20 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 958 | декабрь (20.12.22г.) | №12/22-51
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель :

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 167 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2022 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 766380 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 745448 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 747698.8445 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 175921.1676 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 390744.6769 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 181033 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2023г. |  | 29514.253 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.