## ТР
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 167 по ул. Строителей за 2024 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Ремонт крыльца входа 5-го подъезда | по акту |  | 29767 | март | №01/07-41
2 | Частичная замена труб на системе канализации (элеваторный узел) | по акту | по акту | 39342 | март | №02/03-07
3 | Замена вв.вентилей в кв.26 (нар. №29) | шт | 2 | 2240 | март | №02/03-01
4 | Изготовление и установка шайбы на элеваторном узле | по акту | по акту | 5999 | март | №02/03-14
5 | Ремонтные работы на элеваторном узле | по акту | по акту | 41262 | апрель | №02/02-09
6 | Ремонт системы отопления в кв.74 (нар. №76) | по акту | по акту | 3955 | апрель | №02/04-04
7 | Передача лакокрасочных средств и материалов(МФ) | по акту | по акту | 1456 | май | №05/24-18 п.5
8 | Приобретение газового крана для установки в кв.1 | по акту | по акту | 238 | май | №05/24-48 п.1
9 | Демонтаж тепловычислителя | по акту | по акту | 448 | май | №03/05-07
10 | Замена светодиодного светильника на 1-ом этаже 5-го под. Заявка 1005 | по акту | по акту | 1724 | июнь | №03/05-19
11 | Замена вв.вентилей в кв.70 (2шт. ХВС, ГВС нар.№119) | шт | 2 | 2420 | июль | №02/07-01
12 | Замена вв.вентилей в кв.62 (1шт. ГВС нар.№126) | шт | 1 | 1210 | июль | №02/07-01
13 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ф20 | шт | 10 | 31414 | июль | №02/07-17
14 | Ремонтные работы на системе ливнёвой канализации в 5-ом подъезде 1-2 этажи | по акту | 10693 | 10693 | июль | №02/06-04
15 | Монтаж прибора учета тепловой энергии | по акту | по акту | 1730 | июль | №03/07-07
16 | Поверка и ремонт приборов учета тепловоц энергии | по акту | по акту | 5160 | июль | №07/24-20
17 | Замена автоматических выключателей в кв.3 | по акту | по акту | 3241 | август | №08/24-40
18 | Замена запорной арматуры на стояках отопления Ф20 | шт | 10 | 30850 | август | №02/08-30
19 | Установка элеваторного узла | по акту | по акту | 86220 | сентябрь | №02/09-22
20 | Замена воронки ливневой канализации в 3-ем под. | по акту | по акту | 32905 | сентябрь | №02/09-33
21 | Ремонт полотенцесушителя кв.3 нар.168 | по акту | по акту | 1229 | сентябрь | №02/08-19
22 | Частичная замена труб канализации в подвале (1-й под) | по акту | по акту | 21643 | октябрь | №02/10-24
23 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС с пп40 мм на шаровые Ф32мм | по акту | по акту | 36464 | ноябрь | №02/11-11
24 | Замена светодиодного светильника на 1-ом этаже в 4-ом под. Заявка 911 | по акту | по акту | 1820 | ноябрь | №03/10-13
25 | Замена вводных вентилей (кв.26, 2шт. ХВС, ГВС нар.№221) | шт | 2 | 2489 | ноябрь | №02/11-01
26 | Замена вв.вентилей в кв.41 (2шт, нар №234 - ХВС, ГВС) | шт | 2 | 2490 | декабрь | №02/12-01
27 | Замена вв.вентилей в кв.34 (2шт, наяр №249- ХВС, ГВС) | шт | 2 | 2490 | декабрь | №02/12-01
28 | Ремонтные работы на стояках отопления по кв.40 | по акту | по акту | 9609 | декабрь | №02/12-08
29 | Замена вв.вентилей в кв.59 (на системе ГВС, ХВС) | по акту | по акту | 2490 | декабрь | №12/24-63
| Всего за год: |  |  | 412998
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 665 | январь | №01/24-45
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 712 | январь | №01/24-46
3 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 668 | январь | №01/24-56
4 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 821 | февраль | №02/24-44
5 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 821 | февраль | №02/24-44
6 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 13902 | май | №01/05-21
7 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту | по акту | 13902 | август | №01/08-19
8 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 1000 | ноябрь | №11/24-27 (1)
9 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 960 | декабрь | №12/24-04/01
10 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 705 | декабрь | №12/24-13/01
11 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 288 | декабрь | №12/24-14/01
| Всего за год: |  |  | 34444
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Буюклян Ю.Н.

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 167 по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2024 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 793924 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 741172 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 1065775 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 222416 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 430361 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 412998 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2025г. |  | -55194 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.