## ТР
Акт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 167 а по ул. Строителей за 2022 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Замена вв. вентилей кв.72 (2шт.нар.№454) | шт. | 2 | 1478 | январь | №02/01-01
2 | Заделка отверстий в электрощитке на 5-х этажах с 1-го по 5-й под. | по смете |  | 1946 | февраль | №01/02-21
3 | Ремонт плиты перекрытия в подвале. | м2 | 7 | 14020 | февраль | №01/02-10
4 | Частичная замена трубы на стояке ГВС в кв.61 (нар.№516) | по смете |  | 2695 | февраль | №02/02-16
5 | Замена вв. вентилей кв.41 (1шт.нар.№514) | шт. | 1 | 739 | февраль | №02/02-06
6 | Частичная замена труб на системе канализ.кв.74-71 (нар.№537) | по смете |  | 14164 | февраль | №02/02-27
7 | Масляная окраска панелей в 5ом под. | по смете |  | 39321 | март | №01/03-09
8 | Ремонт на стояках ГВС (замена вентилей) ф25 | шт. | 6 | 16968 | март | №02/03-14
9 | Замена тепловычислителя | по смете |  | 2634 | март | №03/03-13
10 | Замена оконного блока на 5-м этаже 5-го под. | по смете |  | 20691 | апрель | №01/04-06
11 | Частичная замена стальной трубы на системе ГВС кв.33(нар.№580) | по смете |  | 2236 | апрель | №02/03-20
12 | Демонтаж ограждений зеленой зоны, демонтаж лавочек и урн | шт. | 76 | 23168 | май | №01/05-07
13 | Демонтаж расходомеров и термопреобразователей на системе отопления для проверки | по смете |  | 1483 | май | №02/05-15
14 | Ремонт крыльца входа и пандуса 2-го под. | по смете |  | 69722 | июнь | №01/06-54
15 | Установка манометров на вводе ХВС | шт. | 1 | 1874 | июнь | №02/06-32
16 | Ремонт, поверка, регулировка преобразователя, поверка термопреобразователя |  |  | 24996 | август | vm-1534
17 | Монтаж общедомового прибора учета тепловой энергии после поверки. | по смете | по смете | 4529 | август | №02/08-18
18 | Замена вв.вентилей кв.12 (2шт.нар.№729) | шт. | 2.0 | 1677 | август | №02/08-01
19 | Замена ввода ХВС. | по смете | по смете | 19850 | август | №02/07-17
20 | Ремонтные работы на системе канализации кв.25 (нар.766) | по смете | по смете | 3273 | август | №02/08-22
21 | Ремонт крыльца 4-го подъезда | по смете | по смете | 69722 | сентябрь | №01/06-56
22 | Ремонт крыльца 3-го подъезда | по смете | по смете | 39180 | сентябрь | №01/06-55
23 | Частичная замена трубы на системе канализации кв. 28 (нар. №756) | по смете | по смете | 16700 | сентябрь | №02/08-23
24 | Замена вв.вентилей кв.25 (1шт.нар.№766) | шт. | 1 | 839 | сентябрь | №02/09-01
25 | Ремонт крыльца 1-го подъезда | по смете |  | 69722 | октябрь | №01/06-53
26 | Изготовление и установка лавочек у 3-го и 4-го под. | по смете |  | 9417 | октябрь | №01/10-27
27 | Ремонтные работы на системе ливневой канализации 1,3,5 подъезды. | по смете |  | 55619 | октябрь | №02/10-02
28 | Установка бункера для вывоза мусора из подвала | по смете |  | 7206 | октябрь | №02/10-12
29 | Замена вв. вентелей в кв.67 (2шт.нар.№847) | по смете |  | 1780 | ноябрь | №02/10-22
30 | Замена вв. вентелей в кв.41 (1шт.нар.№865) | по смете |  | 890 | ноябрь | №02/10-22
31 | Замена запорной арматуры Ф25 мм на стояках ГВС по кв.13,14. | по смете |  | 5347 | ноябрь | №02/10-16
32 | Установка урны на детской площадке и ремонт малых форм. | по смете |  | 2118 | декабрь | №01/11-04
33 | Ремонт межпанельного шва кв.63 | по смете |  | 6045 | декабрь | №01/11-06
34 | Установка ограждений на зеленой зоне | по смете |  | 7353 | декабрь | №01/12-02
35 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 4-го подъезда (заявка №268) | по смете |  | 1621 | декабрь | №03/12-02
| Всего за год: |  |  | 561023
1 | Содержание придомовой территории и прочие работы
2 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 457.14 | январь | №01/22-41
3 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 457.14 | январь | №01/22-41
4 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-18
5 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-18
6 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
7 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
8 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 638.3 | январь | №01/22-16
9 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-12
10 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 533.3 | январь | №01/22-12
11 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 1333 | февраль | №02/22-38
12 | Механическая уборка снега на придомовой территории. |  |  | 1500 | февраль | №02/22-35
13 | Выкашивание газонов на придомовой территории | по акту |  | 7308 | июнь | №01/06-43
14 | Завоз песка в песочницу | по акту |  | 1099 | июль | №01/06-31
15 | Спиливание деревьев и веток. | по акту |  | 41748 | август | №08/22-29
16 | Выкашивание газонов на придомовой территории |  |  | 9744 | сентябрь | №01/08-23
17 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту |  | 690 | ноябрь | №11/22-53
18 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 821 | декабрь (11.12.22г.) | №12/22-45
19 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 627 | декабрь (12.12.22г.) | №12/22-46
20 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 493 | декабрь (14.12.22г.) | №12/22-48
21 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 460 | декабрь (16.12.22г.) | №12/22-49
22 | Механическая уборка снега на придомовой территории. | по акту | по акту | 958 | декабрь (20.12.22г.) | №12/22-51
64336.28
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов

## Отчет
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 167а по ул. Строителей
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2022 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 763900 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 775950 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 1129712.54 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 179209.31 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 389480.23 | руб.
- текущий ремонт дома | - | 561023 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2023г. |  | -180557.7393 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.