## Лист3
Отчёт
о выполненных работах по текущему ремонту общедомового имущества многоквартирного дома
№ 7 по ул. Заводская за 2025 г.
№ п/п | Наименование выполненных работ | Ед. измер. | Количество | Сумма, руб. | Месяц | Акт
1 | Утепление вентиляционной трубы на техническом этаже над кв.48 | по акту | по акту | 1486 | январь | №01/01-09
2 | Замена запорной арматуры на стояках ГВС Ø25 | по акту | 6 шт. | 24392 | январь | №02/01-09
3 | Замена запорной арматуры на стояках ХВС с пп Ø40 на шаровые Ø32 | по акту | 5 шт. | 36292 | январь | №02/01-10
4 | Замена вв. вентилей кв.20 (2 шт. нар.№258 ХВС,ГВС) | по акту | по акту | 2490 | январь | №02/01-01
5 | Ремонт вент. шахты по кв.31 (2-й под.) | по акту | по акту | 2020 | февраль | №01/02-17
6 | Устройство сеток вен.шахт на кровле | по акту | по акту | 658 | февраль | №01/02-07
7 | Замена вв.вентилей ХВС, ГВС в кв.69 (нар. №234) | по акту | по акту | 2578 | февраль | №02/02-01
8 | Замена вв.вентиля, ГВС в кв.69 (нар. №24) | по акту | по акту | 1289 | март | №02/03-01
9 | Замена светодиодного светильника и датчика движенияна 1-ом этаже в 8-м под. (заявка №502) | по акту | по акту | 5440 | апрель | №03/03-07
10 | Замена светодиодного светильника и датчика движения на 1-ом этаже в 2 под.(заявка №653) | по акту | по акту | 2023 | апрель | №03/03-14
11 | Замена выключателя автоматического в подвале | по акту | по акту | 1882 | апрель | №03/04-12
12 | Ремонт покрытия козырька балкона кв.31,32 (обратный фасад 2 под.) | по акту | 14 м2 | 11816 | май | №01/05-01
13 | Замена вв.вентилей ХВС-2 шт., ГВС-2 шт., в кв.86 (нар. №98) | по акту | по акту | 6620 | июнь | №02/06-05
14 | Замена вв.вентилей ХВС-1 шт., ГВС-1 шт., в кв.114 (нар. №114) | по акту | по акту | 3400 | июль | №02/07-01
15 | Замена вв.вентилей ХВС-1 шт., ГВС-1 шт., в кв.77 (нар. №124) | по акту | по акту | 3400 | июль | №02/07-01
16 | Замена вв.вентиля кв.6 (1 шт, нар №160 - ГВС) | по акту | по акту | 1700 | август | №02/08-01
17 | Замена монометров на вводе отопления | по акту | по акту | 3707 | август | №02/08-30
18 | Врезка спускника в подвале на системе ГВС для промывки | по акту | по акту | 7067 | сентябрь | №02/09-03
19 | Замена вв.вентиля кв.122 (1 шт, нар №1887 - ГВС) | по акту | по акту | 1700 | октябрь | №10/25-35
20 | Установка урны на детской площадке | по акту | по акту | 5278 | октябрь | №01/10-05
21 | Замена выпуска канализации 8 под. | по акту | по акту | 6721 | октябрь | №02/10-24
22 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 7-го под. (заявка№1445) | по акту | по акту | 2235 | октябрь | №03/09-04
23 | Замена вв.вентиля кв.13 (1 шт, нар №234 - ГВС) | по акту | по акту | 1724 | ноябрь | №02/11-01
24 | Замена светодиодного светильника в тамбуре 6-го под. (заявка№370) | по акту | по акту | 2262 | декабрь | №03/11-03
25 | Замена прибора учёта (водомера) | по акту | по акту | 1133 | декабрь | №12/25-10
26 | Приобретение нового прибора теплового учета | шт | 1 | 45000 | декабрь | сч. № 3664 от 01.12.25
27 | Доставка нового прибора теплового учета |  |  | 865 | декабрь | № 00001 от 16.12.2025
| Всего за год: |  |  | 185178
Содержание придомовой территории и прочие работы
1 | Вывоз мусора | по акту | по акту | 11055 | январь | №01/25-26
2 | Механическая уборка придомовой территории от снега | по акту | по акту | 1000 | февраль | №02/25-10-02
3 | Вывоз спиленных веток с распиловкой с придомовой территории | по акту | по акту | 5440 | март | №03/25-7/2
4 | Дезинсекция МОП | по акту | по акту | 27716 | июнь | №06/25-39
5 | Спиливание дерева с вывозом | по акту | по акту | 11145 | июнь | №06/25-49
6 | Окашивание придомовой территории МКД | по акту | по акту | 16800 | июнь | №06/25-53-20
7 | Окашивание придомовой территории МКД | по акту | по акту | 12000 | июль | №01/07-28
8 | Дезинсекция подвала (1,8 под.) | по акту | по акту | 6596 | август | №08/25-49
| Всего за год: |  |  | 91752
Директор ООО "Стройизоляция" В.В. Акимов
Исполнитель : Кулюкина Т.Н.

## Лист4
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые собственники дома № 7 на ул. Заводской
Управляющая организация ООО «Стройизоляция» предоставляет Вам отчет об использовании перечисленных средств в январе-декабре 2025 года за услуги по содержанию и ремонту мест общего имущества Вашего дома:
1. Начислено собственникам за содержание жилого помещения | - | 1622168 | руб.
2. Оплачено собственниками помещений | - | 1556883 | руб.
3. Оплачено управляющей организацией за оказанные услуги | - | 1522561 | руб.
в том числе:
- услуги по управлению домом (услуги отдела начисления платежей, регистрационной службы, административно-хозяйственные расходы, налоги и отчисления в страховые фонды) | - | 446292 | руб.
- содержание и техобслуживание дома (обслуживание инженерных сетей и конструктивных элементов дома, расходы на аварийно-диспетчерскую службу, уборка (при наличии услуги) лестничных клеток, содержание (при наличии услуги) придомовой территории, техобслуживание (при наличии услуги) внутридомовых и фасадных газопроводов) | - | 891091 | руб.
- содержание (при наличии услуги) лифтового хозяйства | - |  | руб.
- текущий ремонт дома | - | 185178 | руб.
4. Остаток средств на текущий ремонт дома на 01.01.2026г. |  | 49285 | руб.
Собственников, желающих более подробно ознакомиться с отчетными документами,
ждем в офисе по адресу: ул. Гагарина, № 16а по вторникам и средам с 8-00 до 17-00 , тел.4-12-09.